## Test case
solve a small test case with data from GTEPdata_5years.db
{1: 181.810526013149, 2: 184.34769990276584, 3: 191.85019162638417, 4: 194.4695006297496, 5: 195.9107171894354, 6: 197.47855713927356, 7: 198.19404218211034, 8: 198.60493506211662, 9: 198.84753703487908}
gap: 0.9717692173585051
CPU Time (s) 1961.638311624527
Upper Bound 200.79883833462847
Lower Bound 198.84753703487908
Optimality gap (%) 0.9717692173585051
CPU Time (s) 1961.6383361816406
LP relaxtion of the problem is 199.54
LP problem statistics
'Number of constraints': 250546, 'Number of variables': 183041
Time:101 seconds

## 5years gtep
with transmission expansion | [5 empty] | Time: 5766 secs |  | UB: 86.2292
variable_operating_cost | [5 empty] | gap: 1% |  | LB: 85.4111
[7.517231465077662 | 13.0858 | 13.8884 | 14.4596 | 15.248367692594663] |  |  |  | 83.7938 | 0.029074
64.1993
fixed_operating_cost
[2.264716544925585 | 2.1426 | 2.027 | 1.9177 | 1.805200020354195] |  | theta values | mostly 500kv tielines are installed
10.1572 | [5 empty] | 0.1 - 0.2
startup_cost
[0.006705951152636109 | 0.063595 | 0.063338 | 0.06151 | 0.0942372556771251]
0.28939 | [5 empty] | solve with nested Benders
thermal_generator_cost |  |  |  |  | LB | 71.2 | {1: 65.17623593479956, 2: 65.3288786465648, 3: 68.95738937437396, 4: 65.93661149792841, 5: 68.20880719512733, 6: 65.96511814562481, 7: 66.16349861974903, 8: 66.41984385295665, 9: 66.53960819055625, 10: 66.10504872355017, 11: 66.17189303802222, 12: 66.57432103323951, 13: 67.24897669753358, 14: 66.76216205591733, 15: 66.03212077272534, 16: 66.29213536431064, 17: 65.72804980503211, 18: 68.10367972041138, 19: 67.79153526288226, 20: 66.68454067481242, 21: 68.72877167212017, 22: 68.63595858553, 23: 66.13727358624301, 24: 67.27065308470976, 25: 68.76702695352998, 26: 67.47226698474773, 27: 71.20037606659108}
[4.562869458506589 | -3.5823e-12 | 0 | 0 | 0.0] | UB | 89.97 | {1: 89.9756511843506, 2: 89.9756511843506, 3: 89.9756511843506, 4: 89.9756511843506, 5: 89.9756511843506, 6: 89.9756511843506, 7: 89.9756511843506, 8: 89.9756511843506, 9: 89.9756511843506, 10: 89.9756511843506, 11: 89.9756511843506, 12: 89.9756511843506, 13: 89.9756511843506, 14: 89.9756511843506, 15: 89.9756511843506, 16: 89.9756511843506, 17: 89.9756511843506, 18: 89.9756511843506, 19: 89.9756511843506, 20: 89.9756511843506, 21: 89.9756511843506, 22: 89.9756511843506, 23: 89.9756511843506, 24: 89.9756511843506, 25: 89.9756511843506, 26: 89.9756511843506, 27: 89.9756511843506}
4.5629 | [5 empty] | gap: 20.86706222252392
extending_thermal_generator_cost | [5 empty] | CPU Time (s) 42125.97545313835
[0.32117616342603833 | 0.043277 | 0.013129 | 0.012082 | 0.010124827728168065]
0.39979
renewable_generator_cost
[0.34325472788263145 | 0 | 0 | 0 | 0.0]
0.34325
extending_renewable_generator_cost
[0.0 | 0 | 0 | 0.0071407 | 0.0]
0.0071407
storage_investment_cost
[0.09862192575622565 | 0 | 0 | 0 | 0.0]
0.098622
penalty_cost
[0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0]
0
renewable_capacity
[3503.748944707991 | 3503.7489 | 3503.7489 | 3503.7489 | 3503.7489447081634]
17518.7447
thermal_capacity
[78252.8793 | 78252.8793 | 78252.8793 | 78252.8793 | 77572.2125999987]
390583.7298
total_capacity
[81756.62824470799 | 81756.6282 | 81756.6282 | 81756.6282 | 81075.96154470686]
408102.4745
transmission_line_cost
[5.605943749998929 | 0.29071 | 0.27503 | 0 | 0.0]
6.1717

## 5 years gep
[5 empty] | Time: 252 secs |  | UB: 87.0907
[5 empty] | gap: 1% |  | LB: 86.5042
LP relaxation
variable_operating_cost | [5 empty] | 86.43
[8.581202550356048 | 15.1263 | 16.1128 | 16.8061 | 17.7517514797149]
74.3782
fixed_operating_cost
[2.2216852157074682 | 2.1128 | 1.9989 | 1.8924 | 1.7903493607715788]
10.0162 |  |  |  |  | solve with nested Benders
startup_cost |  |  |  |  | Upper Bound 86.84551447227336
[0.008933514358984132 | 0.040585 | 0.049115 | 0.047554 | 0.04470861629619455] | Lower Bound 86.25202879972517
0.1909 |  |  |  |  | Optimality gap (%) 0.6833809162794198
thermal_generator_cost |  |  |  |  | CPU Time (s) 3892.179146051407
[0.0 | 1.0648 | 0 | 0.20356 | 0.0]
1.2684
extending_thermal_generator_cost
[0.3933761981860087 | 0.043277 | 0.013129 | 0.012082 | 0.14122426181963946]
0.60309
renewable_generator_cost
[0.05451008066027791 | 0 | 0 | 0 | 0.0]
0.05451
extending_renewable_generator_cost
[0.0 | 0 | 0 | 0.0071407 | 0.0]
0.0071407
storage_investment_cost
[0.030525828066020638 | 0.12973 | 0.22907 | 0.082659 | 0.1003510612734374]
0.57233
penalty_cost
[0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0]
0
renewable_capacity
[3483.4180645445267 | 3483.4181 | 3483.4181 | 3483.4181 | 3483.4180645445267]
17417.0903
thermal_capacity
[75787.901 | 76587.901 | 76587.901 | 76797.901 | 76797.901]
382559.505
total_capacity
[79271.31906454453 | 80071.3191 | 80071.3191 | 80281.3191 | 80281.31906454453]
399976.5953